Jaroslav Paprčiak

Divina 620

013 31 Divina

IČO: 50 880 870

DIČ: 1070964620

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná škola s materskou školou ( ďalej len ŠZŠ s MŠ )

Sídlo:

Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Źilina

Štatutárny zástupca školy:

PaedDr. Júlia Mankovičová

IČO:

361 342 28

DIČ:

2021489437

Kontaktná osoba:

Bc. Blanka Vajdová

Telefón:

0949 113 114

Adresa doručenia:

ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

mailova adresa: szsriaditelka@gmail.com

2. Názov zákazky:

Hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia.

3. Opis predmetu zákazky:

- demontáž pôvodných ventilov a montáž termostatických ventilov a hlavíc

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 10

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 15

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 20

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 10

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 15

- dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 20

- termostatická hlavica RAE 5054 – biela

- montáž regulačného šróbenia RLV (krátenie rúr, rezanie závitov)

- regulačné šróbenie RLV priame DN 10

- regulačné šróbenie RLV priame DN 15

- regulačné šróbenie RLV priame DN 20

- regulačné šróbenie RLV rohové DN 10

- regulačné šróbenie RLV rohové DN 15

- regulačné šróbenie RLV rohové DN 20

- radiátor K33 600/2000 + konzoly na uchytenie

- demontáž pôvodného radiátora, montáž nového + murárske práce

- presun hmôt

- ostatný spotrebný materiál (tesniace nite, predĺženia)

- hydraulické vyregulovanie

- vykurovacia skúška

- vypustenie / napustenie vykurovacej sústavy, odvzdušnenie

- zaškolenie obsluhy, nastavenie hlavíc

- vypracovanie projektu hydraulického vyregulovania

- autorský dozor

4. Miesto realizácie zákazky: ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

16 500 Eur s DPH .

Ponuka, ktorá presiahne predpokladanú sumu bude vylúčená.

6. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

19. december 2022.

7. Podmienky financovania predmetu dodávky:

Financovanie je zabezpečené rozpočtovým opatrením na rok 2022.

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e) a f) zákona 343/2016 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže v súlade s § 32 ods. (2) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (kontrola v zozname hospodárskych subjektov) a § 40, ods. (6), písm. f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť iným účinným spôsobom.

9. Obsah ponuky:

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať

2. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha č. 1 k tejto výzve.

3. Ponuka môže – nemusí obsahovať Návrh zmluvy ( Zmluva o dielo ).

10. Predkladanie ponúk:

Ponuku predložte v lehote do 19. decembra 2022 do 13,00 hod. v elektronickej, písomnej forme alebo osobne na adresu:

szsriaditelka@gmail.com

ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Za   včas  doručenú  ponuku  sa    považuje   ponuka   doručená   do 19.12.2022 do 13,00 hod na vyššie uvedené adresy.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s  najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú,  t.j,  hodnotí  sa cena celkom,  ktorú  bude verejný obstarávateľ  platiť.  Verejný obstarávateľ takúto ponuku príjme  a ostatným  uchádzačom  oznámi v termíne 20.12.2022,  že v procese  verejného obstarávania neuspeli.

Ak   uchádzač   nie  je  platcom  DPH,   uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu  celkom.     Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke.

V Žiline, dňa 12.12.2022

Príloha č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

1. Demontáž pôvodných ventilov a montáž termostatických ventilov a hlavíc   126 ks

2. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 10                                   8 ks

3. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 15                                 83 ks

4. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV priamy DN 20                                 13 ks

5. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 10                                   8 ks

6. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 15                                 11 ks

7. Dvojregulačný rádiatorový ventil RA-DV rohový DN 20                                   3 ks

8. Termostatická hlavica RAE 5054 – biela                                                         126 ks

9. Montáž regulačného šróbenia RLV (krátenie rúr, rezanie závitov)                 126 ks

10. Regulačné šróbenie RLV priame DN 10                                                              8 ks

11. Regulačné šróbenie RLV priame DN 15                                                            83 ks

12. Regulačné šróbenie RLV priame DN 20                                                            13 ks

13. Regulačné šróbenie RLV rohové DN 10                                                              8 ks

14. Regulačné šróbenie RLV rohové DN 15                                                            11 ks

15. Regulačné šróbenie RLV rohové DN 20                                                            11 ks

16. Radiátor K33 600/2000 + konzoly na uchytenie                                                  1 ks

17. Demontáž pôvodného radiátora, montáž nového + murárske práce                    1 ks

18. Presun hmôt                                                                                                         1 kpl

19. Ostatný spotrebný materiál (tesniace nite, predĺženia)                                       1 kpl

20. Hydraulické vyregulovanie                                                                              126 ks

21. Vykurovacia skúška                                                                                          12 hod

22. Vypustenie / napustenie vykurovacej sústavy, odvzdušnenie                           3 sub.

23. Zaškolenie obsluhy, nastavenie hlavíc                                                               1 sub.

24. Vypracovanie projektu hydraulického vyregulovania                                       1 sub.

25. Autorský dozor                                                                                                  1 sub.